## Sheet1
infant incubator |  | catatan | hypothermia | low body temperature
|  |  | hyperthermia | high body temperature
important parameter | temperature
humidity
mode inkubator | mode airway
mode patient
control | airway temp
patient skin temp
o2
humidity
alarm | saat low dan high

## Infant Incubator
|  | Detail | kesediaan komponen saat ini | tingkat akurasi | Proggress | catatan
Fungsi Dasar | Mengukur nilai suhu udara di dalam inkubator |  | x | x | x | pembelian sensor bisa di TE electronics
| Mengukur nilai suhu pada kulit, biasanya ada 2 |  | x | x | x
| Mengukur nilai oksigen di dalam inkubator |  | x | x | x
| mengukur nilai humidity di dalam inkubator |  | x | x | x
|  |  | x | x | x
| Control air temp | mode air-control | x | x | x
| Control Patient Temp | mode skin-control | x | x | x
| Control O2 % |  | x | x | x
| Control Humidity |  | x | x | x
|  |  | x | x | x
Menampilkan dalam bentuk grafik semuanya
Komponen | Heater |  | x | x | x
| Fan |  | x | x | x
| humidity chamber |  | x | x | x
| control module (mikrokontroler) |  | x | x | x
| filter |  | x | x | x
| O2 Inlet |  | x | x | x
| Canopy (glass hood) |  | x | x | x
| Base Frame or stand |  | x | x | x
| heater box |  | x | x | x
| control module (mikrokontroler) |  | x | x | x
| Trolley |  | x | x | x
|  |  | x | x | x
Komponen elektronika | Power supply |  | x | x | x
| sensor suhu udara |  | x | x | x
| Sensor Humidity |  | x | x | x
| Sensor oksigen |  | x | x | x
| Sensor suhu kulit |  | x | x | x
| Display |  | x | x | x
| mikrokontroler |  | x | x | x
| observation lamp section |  | x | x | x
Funsgi Pelengkap | ventilator |  | x | x | x
| examination light |  | x | x | x
| heated mattress |  | x | x | x
| o2 sensor oxycell |  | x | x | x
| Sensor SP O2 |  | x | x | x
| Alarm |  | x | x | x
teknis | microcontroler
single board computer
sensor sensor
kabel jumper
algoritma | saat suhu diatas 37 maka heater off
saat suhu dibawah 36 maka heater on
saat humidity dibawah 50%RH maka kipas off
saat humidity diatas 7-% RH maka kipas ON
saat nilai pada SPO2 rendah, maka flow oxygen dinaikkan
sensor oxygen membaca kadar oxygen % pada inkubator